## Internet
Don't move!
[13 empty] | Valves | Elements | Setting |  | 0 | N/Fixed | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Technical information according to EN 215 | [12 empty] | Select | Select | Select | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[13 empty] | 013G0001 | 013G2910 | #N/A | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[13 empty] | 013G0002 | 013G2912 | #N/A | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. Select sensor code no. from drop down list |  |  |  | >>>> | Select |  | EN 215: | European Standard Thermostatic radiator valve Requirements and test methods |  |  | Keymark |  | 013G0003 | 013G2914 | #N/A | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Select valve code no. from drop down list |  |  |  | >>>> | Select | [7 empty] | 013G0004 | 013G2916 | #N/A | 11
3. Select presetting from drop down list |  |  |  | >>>> | Select | [6 empty] | 027 | 013G0005 | 013G2920 | #N/A | 10 |  | CA
[13 empty] | 013G0006 | 013G2922 | #N/A | 9 |  | #VALUE!
[13 empty] | 013G0011 | 013G2940 | #N/A | 8
[13 empty] | 013G0012 | 013G2944 | #N/A | 7 |  | Available presetting for selected valve
Selected sensor | [6 empty] | Selected valve | [5 empty] | 013G0013 | 013G2970 | #N/A | 6 |  | Select
Type | Sensor |  |  | Opening temperature [°C] |  |  | Type | Presetting | Dimension | Design |  | Series | 013G0014 | 013G2972 | #N/A | 5 |  | #N/A
|  |  |  | Ý | Max | [7 empty] | 013G0015 | 013G2977 | #N/A | 4 |  | #N/A
- | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | 013G0016 | 013G2978 | #N/A | 3 |  | #N/A
[13 empty] | 013G0021 | 013G2980 |  |  |  | #N/A
[13 empty] | 013G0022 | 013G2982 |  |  |  | #N/A
| Diagram for the differential pressure as function of the flow rate for selected presetting | [11 empty] | 013G0023 | 013G2990 |  |  |  | #N/A
[13 empty] | 013G0024 | 013G2991 |  |  |  | #N/A
[13 empty] | 013G0025 | 013G2992 |  |  |  | #N/A
[13 empty] | 013G0026 | 013G5010 |  |  |  | #N/A
[13 empty] | 013G0027 | 013G5012 |  |  |  | #N/A
|  |  | Kv= | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 013G0028 | 013G5013 |  |  |  | #N/A
| 0.1 | 0.31623 |  | Q (kg/h) | p (bar) | Q (kg/h) | p (bar) | Q (kg/h) | p (bar) |  |  |  | 013G0031 | 013G5014 |  |  |  | #N/A
| 359 |  |  | 1 |  | 2 |  | Max |  |  |  |  | 013G0032 | 013G5016
|  |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |  |  |  | 013G0033 | 013G5022
|  |  |  | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 |  |  |  | 013G0034 | 013G5023
| Xp | 1 |  | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 |  |  |  | 013G0035 | 013G5040
| Xp | 2 |  | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.04 |  |  |  | 013G0036 | 013G5041
| Xp | Max |  | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |  |  |  | 013G0037 | 013G5054
|  |  |  | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |  |  |  | 013G0038 | 013G5056
|  |  |  | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 |  |  |  | 013G0051 | 013G5062
|  |  |  | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 |  |  |  | 013G0052 | 013G5065
| 1 |  |  | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |  |  |  | 013G0053 | 013G5068
| 1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 013G0054 | 013G5071
[13 empty] | 013G0055 | 013G5110
[13 empty] | 013G0056 | 013G5115
[13 empty] | 013G0071 | 013G5120
[13 empty] | 013G0072 | 013G5153
[13 empty] | 013G0073 | 013G5154
[13 empty] | 013G0074 | 013G5169
[13 empty] | 013G0075 | 013G5869
[13 empty] | 013G0076 | 013G5899
[13 empty] | 013G0084 | 013G5921
[13 empty] | 013G0113 | 013G5922
[13 empty] | 013G0114 | 013G5923
[13 empty] | 013G0115 | 013G6040
[13 empty] | 013G0116 | 013G6041
[13 empty] | 013G0117 | 013G7080
[13 empty] | 013G0141 | 013G7081
[13 empty] | 013G0143 | 013G7082
[13 empty] | 013G0145 | 013G7090
General information for selected products | [12 empty] | 013G0149 | 013G7091
Maximum | Maximum | Maximum | Differential | Hysteresis | Water | Control | Response | [5 empty] | 013G0151 | 013G7092
water | working | differential | pressure |  | temperature | Accuracy | time | [5 empty] | 013G0153 | 013G7094
temperature | pressure | pressure | influence |  | influence | [7 empty] | 013G0155 | 013G7096
[°C] | [bar] | [bar] | [K] | [K] | [K] | [K] | [Minutes] | [5 empty] | 013G0231 | 013G7110
[13 empty] | 013G0232 | 013G7113
- | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 013G0233 | RTN51
[13 empty] | 013G0234 | RTN51G
[13 empty] | 013G0360 | RTN51GB
[13 empty] | 013G0372 | RTN71
Flow rate for selected presetting | [12 empty] | 013G0380 | RTN81
Presetting | Xp | Flow | Authority | Flow | [8 empty] | 013G1011 | End list
|  | rate |  | tolerance | [8 empty] | 013G1012
|  | Q | [10 empty] | 013G1013
| [K] | [kg/h] |  | ± [%] | [8 empty] | 013G1014
| 1 | - | - | - | [8 empty] | 013G1382
- | 2 | - | - | - | [8 empty] | 013G1675
| Max | - | - | - | [8 empty] | 013G1676
Flow rate at differential pressure of 0,1 bar | [12 empty] | 013G1677
013G1678
013G1679
Flow rate for all presettings | [12 empty] | 013G1680
Presetting | N/Fixed | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 013G3011
Xp1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013G3013
Xp2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013G3015
Xp Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013G3022
Tol. (Xp2) ± [%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013G3031
Flow rate at differential pressure of 0,1 bar | [12 empty] | 013G3033
013G3237
013G3238
013G3239
013G3301
013G3902
013G3903
© Danfoss 01/2021 | [12 empty] | 013G3904
013G3912
013G3913
013G3914
013G4022
013G4201
013G4202
013G4203
013G4204
013G4205
013G4218
013G4237
013G4238
013G4239
013G4240
013G4247
013G4248
013G6281
013G6282
013G6283
013G6284
013G6285
013G6286
013G6571
013G6572
013G6573
013G6574
013G6581
013G6582
013G6583
013G6584
013G6585
013G6586
013G6587
013G6588
013G6591
013G6593
013G6595
013G6804
013G6805
013G6806
013G6807
013G6814
013G6815
013G7003
013G7004
013G7005
013G7006
013G7008
013G7009
013G7013
013G7014
013G7015
013G7016
013G7017
013G7018
013G7021
013G7022
013G7023
013G7024
013G7025
013G7026
013G7027
013G7028
013G7048
013G7049
013G7677
013G7699
013G7709
013G7710
013G7711
013G7712
013G7713
013G7714
013G7715
013G7716
013G7717
013G7718
013G7719
013G7720
013G7721
013G7722
013G7723
013G7724
013G7725
013G7726
013L3121
013L3123
013L3133
VDN110
VDN115
VDN120
VDN210
VDN215
VDN220
VEN110
VEN115
VEN115GB
VEN120
VEN210
VEN215
VEN220
VUN210
VUN215
End list