## Sheet1
Опитувальний лист для підбору пластинчатого теплообмінника Данфосс
Компанія
Контактна особа
Телефон
Факс
E-mail
Теплообмінний апарат
Теплова потужність |  | кВт
Мінімальний запас поверхні нагріву |  |  | %
Тип теплообмінника | паяний |  | розбірний
Схема під'єднання (для системи ГВП) | одноступінчата |  | двоступінчата
Теплова ізоляція | так |  | ні
Первинний контур (гріюча сторона)
Теплоносій |  |  | вода, гліколевий розчин (%)
Тип джерела тепла |  |  | тепломережа, котел, інше
Витрата |  |  | м3/год
Температура на вході |  |  | °С
Температура на виході |  |  | °С
Максимальні втрати тиску в теплообміннику |  |  | кПа
Вторинний контур (сторона, що нагрівається)
Теплоносій |  |  | вода, гліколевий розчин (%)
Витрата |  |  | м3/год
Температура на вході |  |  | °С
Температура на виході |  |  | °С
Максимальні втрати тиску в теплообміннику |  |  | кПа
Опалення (заповнюється при двоступеневій схемі підключення системи ГВП)
Теплова потужність |  | кВт
Температура на вході |  |  | °С
Температура на виході |  |  | °С
Витрата |  |  | м3/год
Вимоги до теплообмінного апарату
Робочий тиск |  |  | бар
Максимальна температура |  |  | °С
Додаткові данні та вимоги
Заповнений опитувальний лист відправляти на електронну пошту uacs@danfoss.com з приміткою «для Дацюка Олексія»
Мкал/год
Тел: +380 800 800 144
E-mail: uacs@danfoss.com
(з приміткою: для Дацюка Олексія)
ТОВ з іі "Данфосс ТОВ"
вул. В.Хвойки, 15/15/6
04080, м.Київ
Мкал/год