## Internet
Don't move!
[13 empty] | Valves | Elements | Setting |  | 0 | N/Fixed | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Technical information according to EN 215 | [12 empty] | Select | Select | Select | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[13 empty] | 013G0001 | 013G2910 | #N/A | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[13 empty] | 013G0002 | 013G2912 | #N/A | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. Select sensor code no. from drop down list |  |  |  | >>>> | Select |  | EN 215: | European Standard Thermostatic radiator valve Requirements and test methods |  |  | Keymark |  | 013G0003 | 013G2914 | #N/A | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Select valve code no. from drop down list |  |  |  | >>>> | Select | [7 empty] | 013G0004 | 013G2916 | #N/A | 11
3. Select presetting from drop down list |  |  |  | >>>> | Select | [6 empty] | 027 | 013G0005 | 013G2920 | #N/A | 10 |  | CA
[13 empty] | 013G0006 | 013G2922 | #N/A | 9 |  | #VALUE!
[13 empty] | 013G0011 | 013G2940 | #N/A | 8
[13 empty] | 013G0012 | 013G2944 | #N/A | 7 |  | Available presetting for selected valve
Selected sensor | [6 empty] | Selected valve | [5 empty] | 013G0013 | 013G2970 | #N/A | 6 |  | Select
Type | Sensor |  |  | Opening temperature [°C] |  |  | Type | Presetting | Dimension | Design |  | Series | 013G0014 | 013G2972 | #N/A | 5 |  | #N/A
|  |  |  | Ý | Max | [7 empty] | 013G0015 | 013G2977 | #N/A | 4 |  | #N/A
- | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | 013G0016 | 013G2978 | #N/A | 3 |  | #N/A
[13 empty] | 013G0021 | 013G2980 |  |  |  | #N/A
[13 empty] | 013G0022 | 013G2982 |  |  |  | #N/A
| Diagram for the differential pressure as function of the flow rate for selected presetting | [11 empty] | 013G0023 | 013G2990 |  |  |  | #N/A
[13 empty] | 013G0024 | 013G2991 |  |  |  | #N/A
[13 empty] | 013G0025 | 013G2992 |  |  |  | #N/A
[13 empty] | 013G0026 | 013G5010 |  |  |  | #N/A
[13 empty] | 013G0027 | 013G5012 |  |  |  | #N/A
|  |  | Kv= | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 013G0028 | 013G5013 |  |  |  | #N/A
| 0.1 | 0.31623 |  | Q (kg/h) | p (bar) | Q (kg/h) | p (bar) | Q (kg/h) | p (bar) |  |  |  | 013G0031 | 013G5014 |  |  |  | #N/A
| 359 |  |  | 1 |  | 2 |  | Max |  |  |  |  | 013G0032 | 013G5016
|  |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |  |  |  | 013G0033 | 013G5022
|  |  |  | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 |  |  |  | 013G0034 | 013G5023
| Xp | 1 |  | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 |  |  |  | 013G0035 | 013G5040
| Xp | 2 |  | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.04 |  |  |  | 013G0036 | 013G5041
| Xp | Max |  | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |  |  |  | 013G0037 | 013G5054
|  |  |  | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |  |  |  | 013G0038 | 013G5056
|  |  |  | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 |  |  |  | 013G0051 | 013G5062
|  |  |  | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 |  |  |  | 013G0052 | 013G5065
| 1 |  |  | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |  |  |  | 013G0053 | 013G5068
| 1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 013G0054 | 013G5071
[13 empty] | 013G0055 | 013G5110
[13 empty] | 013G0056 | 013G5115
[13 empty] | 013G0071 | 013G5120
[13 empty] | 013G0072 | 013G5144
[13 empty] | 013G0073 | 013G5154
[13 empty] | 013G0074 | 013G5169
[13 empty] | 013G0075 | 013G5869
[13 empty] | 013G0076 | 013G5899
[13 empty] | 013G0084 | 013G5921
[13 empty] | 013G0113 | 013G5922
[13 empty] | 013G0114 | 013G5923
[13 empty] | 013G0115 | 013G6031
[13 empty] | 013G0116 | 013G6040
[13 empty] | 013G0117 | 013G6041
[13 empty] | 013G0141 | 013G7080
[13 empty] | 013G0143 | 013G7081
[13 empty] | 013G0145 | 013G7082
General information for selected products | [12 empty] | 013G0149 | 013G7090
Maximum | Maximum | Maximum | Differential | Hysteresis | Water | Control | Response | [5 empty] | 013G0151 | 013G7091
water | working | differential | pressure |  | temperature | Accuracy | time | [5 empty] | 013G0153 | 013G7092
temperature | pressure | pressure | influence |  | influence | [7 empty] | 013G0155 | 013G7094
[°C] | [bar] | [bar] | [K] | [K] | [K] | [K] | [Minutes] | [5 empty] | 013G0231 | 013G7096
[13 empty] | 013G0232 | 013G7110
- | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 013G0233 | 015G3038
[13 empty] | 013G0234 | 015G3080
[13 empty] | 013G0360 | 015G3082
[13 empty] | 013G0372 | 015G3088
Flow rate for selected presetting | [12 empty] | 013G0380 | 015G3090
Presetting | Xp | Flow | Authority | Flow | [8 empty] | 013G1011 | 015G3092
|  | rate |  | tolerance | [8 empty] | 013G1012 | 015G3094
|  | Q | [10 empty] | 013G1013 | 015G3098
| [K] | [kg/h] |  | ± [%] | [8 empty] | 013G1014 | 015G3339
| 1 | - | - | - | [8 empty] | 013G1675 | 015G3380
- | 2 | - | - | - | [8 empty] | 013G1676 | 015G3382
| Max | - | - | - | [8 empty] | 013G1677 | 015G3388
Flow rate at differential pressure of 0,1 bar | [12 empty] | 013G1678 | 015G3390
[13 empty] | 013G1679 | 015G3392
[13 empty] | 013G1680 | 015G3396
Flow rate for all presettings | [12 empty] | 013G3011 | 015G3398
Presetting | N/Fixed | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 013G3013 | 015G3690
Xp1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013G3015 | 015G3695
Xp2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013G3022 | 015G3696
Xp Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013G3031 | 015G3698
Tol. (Xp2) ± [%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013G3033 | 015G3818
Flow rate at differential pressure of 0,1 bar | [12 empty] | 013G3237 | 015G3898
[13 empty] | 013G3238 | 015G4040
[13 empty] | 013G3239 | 015G4042
[13 empty] | 013G3292 | 015G4090
[13 empty] | 013G3301 | 015G4092
[13 empty] | 013G3902 | 015G4098
[13 empty] | 013G3903 | 015G4123
© Danfoss 07/2023 | [12 empty] | 013G3904 | 015G4180
[13 empty] | 013G3912 | 015G4182
[13 empty] | 013G3913 | 015G4540
[13 empty] | 013G3914 | 015G4542
[13 empty] | 013G4022 | 015G4544
[13 empty] | 013G4201 | 015G4580
[13 empty] | 013G4202 | 015G4590
[13 empty] | 013G4203 | 015G4592
[13 empty] | 013G4204 | 015G4594
[13 empty] | 013G4205 | 015G4595
[13 empty] | 013G4218 | 015G4596
[13 empty] | 013G4237 | 015G4598
[13 empty] | 013G4238 | 015G4622
[13 empty] | 013G4239 | 015G4623
[13 empty] | 013G4240 | 015G4680
[13 empty] | 013G4247 | 015G4682
[13 empty] | 013G4248 | 015G4690
[13 empty] | 013G6281 | 015G4692
[13 empty] | 013G6282 | 015G5120
[13 empty] | 013G6283 | 015G5200
[13 empty] | 013G6284 | 015G5205
[13 empty] | 013G6285 | 015G5334
[13 empty] | 013G6286 | 015G5421
[13 empty] | 013G6571 | 015G5422
[13 empty] | 013G6572 | 015G5423
[13 empty] | 013G6573 | RTN51
[13 empty] | 013G6574 | RTN51G
[13 empty] | 013G6581 | RTN51GB
[13 empty] | 013G6582 | RTN71
[13 empty] | 013G6583 | RTN81
[13 empty] | 013G6584 | End list
013G6585
013G6586
013G6587
013G6588
013G6591
013G6593
013G6595
013G6804
013G6805
013G6806
013G6807
013G6814
013G6815
013G7003
013G7004
013G7005
013G7006
013G7008
013G7009
013G7013
013G7014
013G7015
013G7016
013G7017
013G7018
013G7021
013G7022
013G7023
013G7024
013G7025
013G7026
013G7027
013G7028
013G7048
013G7049
013G7677
013G7699
013G7709
013G7710
013G7711
013G7712
013G7713
013G7714
013G7715
013G7716
013G7717
013G7718
013G7719
013G7720
013G7721
013G7722
013G7723
013G7724
013G7725
013G7726
013L3121
013L3123
013L3133
015G0071
015G0072
015G0073
015G0074
015G0076
015G0251
015G0252
015G0253
015G0254
015G0255
015G0256
015G0271
015G0272
015G0273
015G0274
015G0275
015G0276
015G3022
015G4022
VDN110
VDN115
VDN120
VDN210
VDN215
VDN220
VEN110
VEN115
VEN115GB
VEN120
VEN210
VEN215
VEN220
VUN210
VUN215
VPD110A-135
VPD115A-135
VPD120A-135
VPD210A-135
VPD215A-135
VPD220A-135
VPE110A-135
VPE115A-135
VPE120A-135
VPE210A-135
VPE215A-135
VPE220A-135
VPU110A-135
VPU115A-135
End list